Отчет о деятельности ТСЖ «Старт»

За 2018год.

Основные направления деятельности  ТСЖ «Старт» за 2018 год обусловлены приоритетами:

- Содержание жилого фонда и придомовой территории в соответствии с требованиями пожарной, электро - пром- безопасности, санитарно- гигиеническими нормами.

- Постановлениями Правительства РФ о мерах по теплоснабжению охраны труда.

- Проведению работ, предупреждающих преждевременный износ и выход из строя эксплуатируемых объектов (капитальный и текущий ремонт).

Содержание жилого фонда

За период эксплуатации жилых домов выявлены недостатки, допущенные при строительстве, а так же отсутствие ремонтно- профилактических работ по поддержанию технического состояния зданий. Выявлены повреждения плит кровли, парапетных швов и швов плит. Отсутствие герметизации швов. Частичное разрушение мягкой кровли, что приводило к затоплению нижерасположенных квартир. Имеются трещины, пустоты в плитах, что при скоплении конденсата вызывает протекание, захламление строительным мусором.                                                                                              Состояние межпанельных швов по оценкам специалистов удовлетворительное. Однако есть случаи отслоения и выпадения кусков швов, промерзание швов, а также непосредственно плит. Особенно много случаев выпадения изолирующего материала из щелей примыкания плит балконов к основной стене дома. Есть около 10-ти жалоб жильцов наших домов на эти замечания, что требует немедленного. В летний период. Ремонта межпанельных швов, согласно осмотра этих квартир.

Состояние техники и трубопроводов.

При строительстве домов установлены стальные канализационные трубы по кухонным стоякам (ДУ-50мм), что является нарушением. Необходимо использовать чугунные или пластиковые (ДУ не менее 100мм ). В результате чего, канализационные стояки часто загрязняются по причине уменьшения диаметра выхода за счет наслоения жировых масс по стенам труб. Дополнительно затрудняет пропуск воды по этим трубам и установленные в Квартирах по этим стоякам посудомоечные и стиральные машины и установки по очистке воды для пищевых целей. Требуется немедленная замена старых канализационных труб ( ДУ-50мм ) на пластиковые или чугунные ( ДУ-100мм ). На начало 2018 года состояние вентилей и кранов ГВС и  ХВС удовлетворительное. Изоляция трубопроводов отопления и ГВС соответствует нормам. Необходима частичная замена трубопроводов отопления в домах № 26 и 28  из-за возникающих дефектов. Требуется ремонт 10 канализационных лежаков во всех подъездах из-за частых аварийных ситуаций с ними.                                                                                       По нормативам эксплуатации жилого фонда, ремонт подъездов планируется один раз в пять лет. Требуется ремонт двух подъездов: в доме № 26 – 3 и 4,

Необходимо провести реконструкцию и капитальный ремонт дворовых территорий многоквартирных домов за счет средств бюджета города с полной заменой на детских площадках современных игровых форм для детей.

Мероприятия по техническому обслуживанию и текущему ремонту общего  имущества.

За период 2017 года были осуществлены следующие работы:

-  Произведен капитальный ремонт ( асфальтирование придомовой территории, установка лавочек, урн для сбора мусора)                                                 дома № 26.  На сумму 1800 т. руб.

–  Текущий ремонт тамбуров дома № 28 подъезд № 3и 2,               № 26 п. 4 и 3

–  Ремонт подъезда № 3 дома № 26 первого этажа

--   Текущий ремонт подъездов № 1,4 и 5 дома № 28 на сумму      460 т.руб.

-  Установка металлических дверей в подсобных помещениях подъезда 5 дома № 28 и подъезда 3 дома № 26

- Проведено освидетельствование и страхование всех лифтов в домах № 26 и 28 по ул. Взлётной.                                                                                                     -  Проведено остекление окон в подъездах домов 26 и 28 по ул. Взлётной в количестве 16 штук и их  утепление.

-  Проведен ремонт восьми мусороклапанов в подъездах домов № 26 и № 28 и их утепление резиновой клеящей лентой.                                                                 -  Произведена промывка, прессовка системы центрального отопления в июне 2018года.                                                                              -  Изготовление новых технических паспортов на жилые дома по ул. Взлётной №№ 26 и 28.

- Изготовление документации на балансовую принадлежность и схемы эксплуатационной ответственности тепловых, водопроводных канализаций и электрических сетей.

- Установка новых электрических счётчиков в количестве 16 штук и их ввод в эксплуатацию во всех подъездах домов №  26и 28.

- Проведен ремонт лифтов в подъездах 1 и 2 дома № 28 .

- Замена системы освещения лестничных площадок, входных тамбуров и наружного освещения подъездов в количестве 20 штук на энергосберегающие - светодиодные.                                                          –  Замена ламп наружного освещения дворовой территории в количестве 6 штук домов №№ 26 и 28 по ул. Взлётной.

- Произведена  очистка и дезинфекция стволов мусоропроводов, мусорокамер в летне - осенний период- 2 раза.                                               – Техническое обслуживание доводчиков на входных дверях. В доме № 28 в подъезде № 5  № 26 подъезды 1 и 3 произведена замена старого доводчика на новый.                                                                                                                                          -  Произведена покраска входных дверей, мусорокамер, козырьков, мусорных контейнеров, заборов и архитектурных форм на детских площадках.

- Произведён ремонт крыш подъездов 2,4 и 5 дома № 28.

- Произведен монтаж слаботочных сетей в кабель канала 50 метров.

-  Проведена работа по замене вентилей ГВС и ХВС в подвалах и квартирах домов № 26 и 28 по ул. Взлётной в количестве 18 штук, в т.ч. в квартирах – 8 штук.

-    По заявкам жильцов домов № 26 и 28 по ул. Взлетной, проведена прочистка стояков канализационных и развоздушивание стояков в системах ГВС и ХВС  и отопления.            -  Замена электропроводки в подвальном помещении подъезда 4 в доме № 26 в количестве 30 метров.

- Установка фото-реле для уличного освещения дворовой территории дома № 28.

- Замена в электрощитовой 4 штук автоматов в подвальном помещении овощехранилища.

- покраска полов, стен в электрошитовых помещениях в доме 26-2 подъезд и в доме 28 -2 подъезд по ул. Взлётной.

- По заявкам жильцов  согласно актов обследования, проведена герметизация швов в  количестве 325  м в домах № 26 и 28 по ул. Взлётной.                                                                                                                                 -  Замена старых почтовых ящиков на новые – 8 штук в доме № 28 в подъезде № 4.                                                                                                               –  Проведена дератизация подвалов, мусорокамер в домах № 26 и 28—6 раз.

Мероприятие по содержанию придомовых территорий.

-  Текущая работа в зимний период – это уборка территорий от снега, частично с крыш и подъездных козырьков.                                            -   Текущая работа в летний период- уборка территорий, скашивание  травы за  сезон- 4 раза.                                                                    –  Побелка деревьев и покраска бордюров.

– Очистка от ржавчины урн, пандусов  для инвалидов, ограждения крыльца.

-  Побелка стен мусорокамер, крыльца, в мае и октябре месяце.                                                                                                                                –  Ремонт мусорных контейнеров ( сварные работы) и частичная замена ходовых колес 22 штук на тележках для выкатывания контейнеров.                                                                                                              – Проведение сварочных работ по укреплению металлических ограждений дворовых территорий домов  № 26 и 28 по ул. Взлетной.                                                                                                                                  -   Ремонт и частичная замена навесов и лавочек у крыльца дома 28  -  Озеленение территорий дворовых площадок : посадка деревьев и цветов.

Мероприятия пожарной безопасности.

- Проведение ревизии огнетушителей,

- Установка закрытых светильников в подъездах, на лестничных площадках.

- Вывоз мусора и воспламеняющихся предметов  из подвалов и придомовых территорий. Уборка и вывоз КГМ.

-  За данный период времени проведено 7 заседаний правления, 2       собрания собственников домов № 26 и 28. Рассмотрено 38 различных вопросов.

Председатель ТСЖ «Старт»                                 Иванов Ю.В.